实验10 三相电路的电压与电流测量

表5.10.1三相四线制星形连接 电压单位:V 电流单位:A

| 三相负载情况 | UUV/V | UVW/V | UWU/V | UUN/V | UVN/V | UWN/V | UNN'/V | IU/A | IV/A | IW/A | IN/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负载对称 | 391.5 | 392.5 | 392 | 224 | 224.5 | 225.5 | 0 | 0.124 | 0.124 | 0.126 | 0.003 |
| U相为4μF电容 | 391.5 | 393 | 392 | 224.5 | 225 | 225.5 | 0 | 0.289 | 0.124 | 0.126 | 0.316 |
| U相为开路 | 392.5 | 393.5 | 393 | 224.5 | 226 | 225.5 | 0 | 0 | 0.124 | 0.126 | 0.125 |

表5.10.2三相三线制星形连接 电压单位:V 电流单位:A

| 三相负载情况 | UUN'/V | UVN'/V | UWN'/V | UNN'/V | IU/A | IV/A | IW/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负载对称 | 224 | 226.5 | 224 | 1 | 0.124 | 0.124 | 0.126 |
| U相为4μF电容 | 202 | 435.5 | 232.5 | 209 | 0.256 | 0.174 | 0.128 |
| U相为开路 | 338.5 | 200 | 192 | 112.5 | 0 | 0.116 | 0.116 |

表5.10.3 负载三角形连接

| 三相负载情况 | IU/A | IV/A | IW/A | IUV/A | IVW/A | IWU/A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负载对称 | 0.286 | 0.285 | 0.287 | 0.165 | 0.165 | 0.167 |
| UV相为4μF电容 | 0.368 | 0.644 | 0.287 | 0.499 | 0.164 | 0.167 |
| UV相为开路 | 0.167 | 0.165 | 0.288 | 0 | 0.164 | 0.167 |