实验11 三相电路的功率测量

| 负载、测量 | 三瓦计 |  |  |  | 二瓦计 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PU | PV | PW | P总 | P1 | P2 | P总 |
| 星形三线制对称 | 26.7 | 26.9 | 27.0 | 80.6 | 41.9 | 42.3 | 84.2 |
| 星形三线制(U:4μF) | 0 | 73.6 | 28.9 | 102.5 | 46.8 | 57.9 | 104.7 |
| 星形四线制(U:4μF) | 0 | 27.8 | 28.3 | 56.1 | -55.1 | 42.0 | -13.1 |
| 星形三线制(U:断路) | 0 | 21.1 | 20.5 | 41.6 | 0 | 45.4 | 45.4 |
| 三角形对称负载 | 64.3 | 64.3 | 65.3 | 193.9 | 96.4 | 97.1 | 193.5 |
| 三角形(UV:4μF) | 0 | 64.3 | 65.5 | 129.8 | -101.5 | 213.3 | 111.8 |
| 三角形(UV:断路) | 0 | 64.3 | 65.4 | 129.7 | 65.2 | 64.3 | 129.5 |