实验7 交流参数的测量

表1 定值电阻器的测量

| I/A | U/V | P/W | R=U/I /Ω | R=U2/P /Ω |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50 | 51.2 | 25.7 | 102.40 | 102.00 |
| 0.70 | 71.2 | 49.9 | 101.71 | 101.59 |
| 0.90 | 91.1 | 81.7 | 101.22 | 101.58 |

表2 测定电容器的电容值

| U/V | I/A | P/W | C/μF |
| --- | --- | --- | --- |
| 160 | 0.609 | 0.2 | 12.116 |
| 180 | 0.681 | 0.3 | 12.043 |
| 200 | 0.758 | 0.3 | 12.064 |

表3 测定电感器的电感量

| I/A | U/V | P/W | RL/Ω | L/H |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50 | 9.7 | 1.3 | 5.200 | 0.0595 |
| 0.70 | 13.6 | 2.6 | 5.306 | 0.0595 |
| 0.90 | 17.4 | 4.2 | 5.185 | 0.0593 |

表4 复阻抗的测定

| I/A | P/W | U/V | UR/V | UC/V | UL/V | Z=R+jX |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50 | 26.7 | 138.6 | 50 | 136 | 9 | 106.8-255.8j |
| 0.70 | 52.2 | 193.6 | 70 | 191 | 12.5 | 106.5-255.2j |
| 0.90 | 86.5 | 249.6 | 90 | 245 | 16.5 | 106.8-255.9j |

表5 用三电压表法测量电感器的电感量

| I/A | U/V | U1/V | U2/V | RL/Ω | L/H |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.50 | 54.4 | 50 | 9 | 7.57 | 0.0520 |
| 0.70 | 75.4 | 69.5 | 13 | 7.05 | 0.0547 |
| 0.90 | 97.1 | 90 | 17 | 6.42 | 0.0566 |