实验8 提高感性负载的功率因数

表5.8.1 感性负载参数测量数据表

| I / A | U / V | P / W | cosφ | UR / V | UL / V |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.266 | 220.2 | 25.6 | 0.437 | 71 | 194.5 |

表5.8.2日光灯电路参数测量

| C/μF | 1 | 2 | 3 | 3.7 | 4 | 4.7 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I/A | 0.204 | 0.203 | 0.155 | 0.136 | 0.142 | 0.172 | 0.184 | 0.185 | 0.243 |
| IL/A | 0.268 | 0.267 | 0.267 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.268 | 0.267 | 0.267 |
| IC/A | 0.075 | 0.076 | 0.152 | 0.273 | 0.290 | 0.347 | 0.364 | 0.365 | 0.439 |
| P/W | 26.2 | 26.5 | 26.7 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 26.4 | 26.6 | 26.7 |
| cosφ | 0.583 | 0.593 | 0.782 | 0.882 | 0.844 | 0.700 | 0.652 | 0.653 | 0.499 |
| φ | 54.32° | 53.64° | 38.53° | 28.17° | 32.40° | 45.60° | 49.34° | 49.23° | 60.07° |