五、三相

第一题：简述相序器工作原理

第二题：画电路图 （三相三线 星形 三相四线 三相三线三角形）

第三题：设计表格，按电路图接线，测量电压和电流

第四题：叙述实验注意事项

第五题：画出三角形连接（WZ相为4微法）的电流电压向量图

七、三相

13:45开考2:20做完 这效率！

分享三相电机经

1.叙述相序器原理（5分）

2.画电路图。三种各一个（15分）

3.数据（30分）

4.注意事项（5分）

5.画出相量图。三线三角形C相4uF（5分）

十二、三相

1.简述相序器的原理

2.画出1.三线制星型，一项接电容

2.三线制星型，一项开路

3.三角形，一项开路的电路图

3.接线，测数据（要测中性点位移电压）

4.简述注意事项

5.画出向量图